第九师白杨市供水水质管理办法
第一章 总 则
 
第1条　 为加强城镇供水水质管理，保障城镇供水水质安全，
根据《城市供水水质管理规定》（中华人民共和国建设部令第156号）《中华人民共和国城市供水条例》（国务院158号令）《住房城乡建设部、国家卫生计生委关于修改〈生活饮用水卫生监督管理办法〉的决定》修正）（中华人民共和国住房和城乡建设部令第31号）等有关法律、行政法规，制定本办法。
    第二条　从事城镇供水活动，对城镇供水水质实施监督管理，适用本办法。
第三条　本办法所称城镇供水水质，是指城镇公共供水及自建设施供水（包括二次供水、深度净化处理水）的水质。
     本办法所称二次供水，是指单位或者个人使用储存、加压等设施，将城市公共供水或者自建设施供水经储存、加压后再供用户的形式。
     本办法所称城镇供水单位，是指从事城镇公共供水的企业和单位。
                     
 第二章  职责分工
[bookmark: _GoBack]第四条　师市住房和城乡建设局、水利局分别作为城镇和农村（连队）供水行业主管部门，根据各自职责负责督促、指导城镇和农村（连队）集中式供水单位开展规范化管理，负责供水安全监管。
      师市卫生健康委负责涉及生活饮用水的卫生监督管理工作。对供水单位水质净化、水处理设施、水质消毒、监测、从业人员健康、涉水产品等方面进行卫生监督；对水质异常情况及时开展检验和评估。与相关部门协同处置饮用水安全事件。
师市生态环境局负责水污染防治监督管理工作。定期对饮用水水源保护区范围内的地表水和地下水进行检查、监测，提出污染防治措施并组织实施，及时在政务网上向社会公布水源水质状况。
各团场是本辖区内城镇供水和农村（连队）供水管理的责任主体，对辖区内供水厂的建设、运行、维护及管理负总责。各团场城镇供水主管单位负责本行政区域内的供水监督管理工作，并接受行业主管部门（师市住房和城乡建设局）的指导、监督。
     第五条　城镇供水单位对其供应的水的质量负责，城镇供水原水水质应当符合生活饮用水水源水质标准。

第三章  城镇供水经营
      第六条  师市住房和城乡建设局、水利局、卫生健康委、生态环境局要联合委托具有资质的第三方水质检测机构每月对水源水、出厂水、末梢水进行水质检测，检测费用由供水企业支付，监测报告各部门互相推送，实现水质检测信息共享机制。要定期分析饮用水水源地保护、水质情况，及时研究解决存在问题。
 第七条　城镇供水单位所用的净水剂及与制水有关的材料等，应当符合国家有关标准。
      第八条　城镇供水设备、管网应当符合保障水质安全的要求。
      第九条　城镇供水单位应当履行以下义务：
    （一）编制供水安全计划并报城镇供水主管部门备案；
    （二）按照有关规定，对其管理的供水设施定期巡查和维修保养；
    （三）建立健全水质检测机构和检测制度，提高水质检测能力；
    （四）按照国家规定的检测项目、检测频率和有关标准、方法，定期检测原水、出厂水、管网水的水质；
    （五）做好各项检测分析资料和水质报表存档工作；
     （六）按月向城镇供水主管部门如实报告供水水质检测数据；
    （七）按照城镇供水主管部门的要求公布有关水质信息；
    （八）接受公众关于城镇供水水质信息的查询。
第十条  供水企业要建立全面、细致的安全管理制度，明确供水设备的安全管理要求、操作规程、维修保养标准等内容。定期对供水设备进行巡查，检查设备运行状态、性能指标及潜在的安全隐患，确保设备处于良好的工作状态。

第四章 供水监督管理
     第十一条　城镇供水主管部门依法实施监督检查，有关单位和个人不得拒绝或者阻挠。被检查单位应当接受监督检查和督察，并提供工作方便。
第十二条  制定并实施突发水质污染、设备故障、火灾等应急情况的处理方案。发生特别重大和重大突发饮用水安全事件时，事故责任单位和监管责任的部门和单位必须在30分钟内向师市报告事件的主要情况，较大饮用水安全事件必须在1小时内向师市报告事件的主要情况，一般饮用水安全事件必须在2小时内向师市报告事件的主要情况，并及时启动应急处置程序，全面开展处置工作。
 第十三条　发现城镇供水水质安全隐患或者安全事故后，确需停止供水的，应当报城镇供水主管部门批准，并提前24小时通知用水单位和个人；因发生灾害或者紧急事故，不能提前通知的，应当在采取应急措施的同时，通知用水单位和个人，并向城镇供水主管部门报告。
　　
第五章 处罚
     第十四条　有下列行为之一的，依据《城市供水水质管理规定》（中华人民共和国建设部令第156号）由城镇供水主管部门给予警告，并处以3万元的罚款：
    （一）供水水质达不到国家有关标准规定的；
    （二）城镇供水单位、二次供水管理单位未按规定进行水质检测或者委托检测的；
    （三）对于实施生产许可证管理的净水剂及与制水有关的材料等，选用未获证企业产品的；
    （四）城镇供水单位使用未经检验或者检验不合格的净水剂及有关制水材料的；
    （五）城镇供水单位使用未经检验或者检验不合格的城镇供水设备、管网的；
    （六）二次供水管理单位，未按规定对各类储水设施进行清洗消毒的；
    （七）城镇供水单位、二次供水管理单位隐瞒、缓报、谎报水质突发事件或者水质信息的；
第十五条　有下列行为之一的，依据《城市供水水质管理规定》（中华人民共和国建设部令第156号）由城镇供水主管部门给予警告，并处以5000元以上2万元以下的罚款：
    （一）城镇供水单位未制定城镇供水水质突发事件应急预案的；
    （二）城镇供水单位未按规定上报水质报表的。
    第十六条  本办法由第九师白杨市住房和城乡建设局负责解释。
第十七条  本办法自    年    月    日起施行。


